Приложение № 1

ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ,
подведомственных администрации Невского района Санкт-Петербурга,
сигналы от которых привели к необоснованным выездам оперативных служб
в период с 01.12.2019 по 31.12.2019

| № п/п | № КСОБ | Наименование | Адрес | Логический номер | Тревога | Время прохождения тревоги | Причина возникновения тревоги |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 2083 | Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Детская городская поликлиника № 62» | Искровский проспект, дом 8, литера А | 43852 | Тревога ПОЖАР | 02.12.2019 02:29:34 | Прорыв ГВС |
| 2 | 2088 | Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Стоматологическая поликлиника № 31 Невского района» | проспект Солидарности, дом 12, корпус 1, литера А | 1210001 | Тревога ПОЖАР | 17.12.2019 18:26:43 | Произвольное срабатывание |
| 3 | 2103 | Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Детская городская поликлиника № 45 Невского района» | Товарищеский проспект, дом 10, корпус 3, литера А | 1210026 | Тревога ОС | 22.12.2019 06:06:26 | Произвольное срабатывание |
| 4 | 2135 | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 268 Невского района Санкт-Петербурга | проспект Большевиков, дом 4, корпус 2, литера А | 4773 | Тревога ПОЖАР | 11.12.2019 07:28:08 | Произвольное срабатывание |
| 5 | 2138 | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя школа № 327 Невского района Санкт-Петербурга | улица Ткачей, дом 9, литера А | 4471 | Тревога ПОЖАР | 08.12.2019 05:41:35 | Произвольное срабатывание |
| 6 | 2144 | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 331 Невского района Санкт-Петербурга | улица Бабушкина, дом 65, литера А | 4486 | Тревога ПОЖАР | 28.12.2019 06:18:52 | Произвольное срабатывание |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 2174 | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия № 528 Невского района Санкт-Петербурга | улица Коллонтай, дом 41, корпус 2, литера А | 17636 | Тревога КТС | 06.12.2019 07:13:54 | Случайное нажатие |
| 8 | 2198 | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение школа-интернат № 31 Невского района Санкт-Петербурга | проспект Елизарова, дом 7а, литера А | 43619 | Тревога СКЗ | 05.12.2019 08:30:14 | Перебои электроэнергии |
|  |  |  |  |  | Тревога СКЗ | 05.12.2019 08:30:14 | Перебои электроэнергии |
| 9 |  |  |  |  | Тревога СКЗ | 05.12.2019 10:19:42 | Перебои электроэнергии |
|  |  |  |  |  | Тревога СКЗ | 05.12.2019 10:19:48 | Перебои электроэнергии |
| 10 | 2209 | Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 6 Невского района Санкт-Петербурга | улица Бабушкина, дом 84, литера А | 4874 | Тревога СКЗ | 19.12.2019 10:54:29 | Перебои электроэнергии |
| 11 | 2211 | Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 11 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по физическому развитию детей Невского района Санкт-Петербурга | улица Крыленко, дом 9, корпус 3, литера Ф | 4532 | Тревога СКЗ | 18.12.2019 17:08:44 | Перебои электроэнергии |
| 12 | 2235 | Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 47 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому развитию детей Невского района Санкт-Петербурга | проспект Елизарова, дом 16, литера А | 4430 | Тревога СКЗ | 27.12.2019 11:12:25 | Перебои электроэнергии |
|  |  |  |  |  | Тревога СКЗ | 27.12.2019 11:12:28 | Перебои электроэнергии |
| 13 | 2240 | Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 55 Невского района Санкт-Петербурга | улица Седова, дом 108, литера А | 1217026 | Тревога СКЗ | 04.12.2019 16:18:58 | Перебои электроэнергии |
|  |  |  |  |  | Тревога СКЗ | 04.12.2019 16:19:01 | Перебои электроэнергии |
| 14 |  |  |  |  | Тревога СКЗ | 04.12.2019 18:08:46 | Перебои электроэнергии |
|  |  |  |  |  | Тревога СКЗ | 04.12.2019 18:08:48 | Перебои электроэнергии |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | 2246 | Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 67 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по физическому развитию детей Невского района Санкт-Петербурга | улица Шелгунова, дом 20, литера Р | 4519 | Тревога СКЗ | 10.12.2019 19:00:41 | Произвольное срабатывание |
| 16 | 2252 | Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 76 комбинированного вида Невского района Санкт-Петербурга | Второй Рабфаковский переулок, дом 12, литера К | 4665 | Тревога ПОЖАР | 19.12.2019 00:44:43 | Произвольное срабатывание |
| 17 | 2262 | Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 87 Невского района Санкт-Петербурга | Октябрьская набережная, дом 88, корпус 5, литера А | 4775 | Тревога ПОЖАР | 28.12.2019 13:27:41 | Произвольное срабатывание |
| 18 | 2327 | Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение «Подростково-молодежный центр «Невский» (Подростково-молодежный клуб «Спутник») | проспект Обуховской Обороны, дом 95, корпус 1, литера А | 4945 | Тревога ПОЖАР | 28.12.2019 18:38:18 | Произвольное срабатывание |
| 19 | 7029 | Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение «Невская централизованная библиотечная система» Библиотека № 9 им. Д. Гранина | Дальневосточный проспект, дом 6, корпус 1, литера А | 1200033 | Тревога ОС | 14.12.2019 02:08:53 | Произвольное срабатывание |
| 20 | 2186 | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 641 с углубленным изучением английского языка Невского района Санкт-Петербурга | проспект Пятилеток, дом 6, корпус 3, литера А | 4469 | Тревога ПОЖАР | 15.12.2019 17:10:31 | Произвольное срабатывание |
| 21 |  |  |  |  | Тревога ПОЖАР | 29.12.2019 16:52:42 | Произвольное срабатывание |