Уважаемые коллеги!

Перед проведением тестирования системы видеонаблюдения – несколько комментариев:

- интерфейс портала изменился, но найти известную нам с вами вкладку можно, внешний вид страниц с тестированием тоже изменился, посмотрите видеоинструкцию,

- обращаю ваше внимание, что при проверке данных в ходе тестирования кнопку «ошибка» лучше не нажимать:

если есть ошибка в адресе, в метке на карте – сразу пишите/звоните,

если в зону видимости камер не попадает место печати или зона раскладки материалов – сначала нужно попросить ППЭ разместить столы и технику в зоне видимости камер, а затем уже ставить метку о том, что все хорошо,

если имеется несоответствие номера аудитории на камере номеру аудитории на портале и номеру, размещенному в кабинете на стене/парте – обязательно звоните, будем решать вопрос с АТС Смольного и Ростелекомом (если это понадобиться),

- при проверке ракурсов камер и звука – тестовая картинка (скрин экрана) ***должна быть без детей*** (рекомендация Ростелекома), т.е. утвержденный ракурс (тестовая картинка) должна быть сделана после проведения тренировочного экзамена; звук надо проверять с источником звука (нужно, чтобы в аудитории немного пошумели).

 Отдельно про ИБП.

АТС Смольного должны были осуществлять проверку ИБП при выходе на объекты. Информация о времени, которое держат ИБП, в идеале должна быть в ППЭ. Информацию про ИБП проверяйте, так как время должно быть более 20 минут. Если АТС Смольного мне направит сводную информацию по ИБП, я ее сразу вам перешлю.

Тестирование должно быть завершено к 19.00 13.03.2020. Протокол о проведении тестирования заполняется один на регион, вы на вкладку с загрузкой протокола не обращайте внимания.